## 四川兰德高科技产业有限公司

## 2023年自行监测开展情况年度报告

1、监测方案的调整变化情况

监测方案增加了地下水的监测。
2、2022年自行监测结果统计
全年生产300天，具体监测情况，各监测点位、监测指标均达到

排放标准要求，无超标排放情况：

- 监测结果：

- 3.1、生活废水：废水总排口所测污染物指标化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油排放浓度值和PH值范围均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准排放限值； 所测污染物指标氨氮、总磷排放浓度值均符合《污水排入城镇地下水道标准》（GB/T3196-2015）B级标准限值。

- 3.2、无组织废气所测指标总悬浮颗粒物排放浓度值符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

- 3.3、有组织废气排气筒（DA004-DA007,DA011-DA013）所测污染物指标颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度值均符合《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1排放值（金属熔炼）的要求；有组织排气筒（DA010）所测污染物指标二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳基准氧含量排放浓度值均符合《成都市锅炉大气污染物排放标准》（db51/2672-2020）表2排放限值的要求。有组织废气排气筒（DA008）所测污染物指标颗粒物排放浓度值符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2二级标准限值的要求；有组织废气排放筒（DA009）所测污染物指标颗粒物排放浓度值符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2最高允许排放浓度限值的要求，所测污染物指标颗粒物排放速率符合该标准表2最高允许排放速率二级标准限值的要求。

- 3.4、厂界噪声：所测4个点位昼间等效连续A声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标砖限值。

- 以上可以看出我公司废气、噪音、生活污水均符合国家相关政策要求。

- 4、固体废弃物情况说明

- 2023年废乳化液处置9.35吨，截至2023年12月31日尚有库存5吨未处置，暂存危废暂存间；

- 2023年废酸处置0.34吨，截至2023年12月31日尚有库存0.16吨未处置，暂存危废暂存间。

- 安全管理部

- 2024年3月15日